昆明市疾病预防控制中心新冠肺炎病毒核酸检测能力提升改造和设备补充项目配电线路

配置服务采购项目

询 价 文 件

项目编号：KMCDC2021jj002

采 购 人：昆明市疾病预防控制中心

二○二一年四月

为推动昆明市疾病预防控制中心新冠肺炎病毒核酸检测能力提升改造和设备补充项目配电线路配置服务项目推进，相关事宜进行明确，欢迎相关企业参与。

一、项目基本情况

1、项目编号：KMCDC2021jj002

2、项目名称：昆明市疾病预防控制中心新冠肺炎病毒核酸检测能力提升改造和设备补充项目配电线路配置服务采购项目。

3、采购方式：询价。

4、预算金额：20万元。本项目共分为A、B两个包：其中A包预算17万元；B包预算3万（招标人不再支付其他任何费用）。

5、最高限价：20万元。

6、质保期：二年

7、交货期：合同签订后5个自然日内。项目实施地点：昆明市疾病预防控制中心紫云路4号（用户指定地点）。

8、本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的要求：

1.1营业执照；

1.2法定代表人身份证明书及法定代表人身份证；

1.3授权人须提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证；

1.4提供2019-2020年任意一年经第三方会计师事务所或审计机构审计的财务状况报告及报表复印件（工商登记注册之日起至投标截止时间不满一年的需提供自成立至今的财务报表）；

1.5提供2020年任意连续两个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

1.6参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.7提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料；

1.7.1 A包：（强电电缆建筑安装工程）具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及其以上资质或建筑机电安装工程专业承包叁级及其以上资质。B包：（弱电网络线铺设工程）不特殊要求。

1.7.2具有效期内的安全生产许可证；

1.7.3配备的项目经理，拟派的施工项目经理须具备贰级及其以上注册建造师执业资格（机电工程或建筑工程），具备有效的安全生产考核合格证书（年检合格），项目经理的注册建造师资格证书及安全生产考核证注册单位须与报价人名称一致，且在今后实施过程中不允许作任何更换（如发生不可抗力因素时，征得甲方书面同意可做更换），必须常驻施工现场，并不得兼任其他项目的管理人员。

1.8报价单位2018年至今没有处于被责令停业，或者投标资格被暂停、取消，或者财务被接管、冻结、破产等状态；没有骗取中标和严重违约、没有处于被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形。投标人2018年至今，没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题，无因投标人违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录的承诺书。

1.9询价申请人在询价会议开始前务必认真阅读本询价文件全部内容，询价文件如有变更，将以书面形式另行通知。

1.9.1发布公告的媒介：昆明市疾病预防控制中心官网www.kmcdc.cn。

1.9.2本报价文件只需要做1本正本。

三、获取采购文件

1、文件获取时间：2021年4月25日至2021年4月28日

2、文件获取网址：www.kmcdc.cn

3、方式：自行下载

4、售价：每份0.00元

四、响应文件提交截止时间

1.递交时间：2021年4月29日上午10--10:30；

2.递交截止时间：2021年4月29日上午10:30；

3.递交地点：滇池度假区紫云路4号昆明市疾病预防控制中心四楼3号会议室。

4.逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予受理。

五、响应文件开启

时间：2021年4月29日10点30分（北京时间）

六、询价与确定成交

1、询价小组

询价小组由3人或3人以上的单数人数组成，由专家和采购人代表组成。询价小组推荐1名组长，负责组织审议所有报价文件，独立开展工作，并推荐成交候选人；询价小组应对询价过程予以保密。

2、对报价文件的评审

2.1资格评审

在开启报价文件后，询价小组审核以下资料（内容详见第二条：申请人的资格要求），未提供下列资料或资料不合格不予通过资格评审。供应商应提交的资格证明文件（以下资格证明文件须将复印件加盖公章后装订在询价响应文件中），

2.2符合性评审

依据询价文件的规定，从报价文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求做出响应。具体条款如下：

2.2.1报价文件的盖章、签署不满足询价文件要求的。

2.2.2报价文件未按询价文件要求的格式填写或内容不全或关键内容字迹模糊、无法辨认的。

2.2.3报价文件中存在重大漏项、缺项的。

2.2.4供应商递交两份或多份内容不同的报价文件，且未声明哪一个有效。

2.2.5供应商之间的报价文件内容非正常一致的。

2.2.6实质性条款不响应询价文件的，A、B没有整体报价的。

2.3技术及商务评审

2.3.1询价小组将审查每份报价文件是否实质性响应了询价文件的要求。实质性响应的报价文件应该是与询价文件要求的全部条款、条件和规格相符，无偏离或保留。

2.3.2如果报价文件实质上没有响应询价文件的要求，询价小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的报价文件。

2.3.3技术及商务评审不满足招标文件要求的即作为废标处理。

2.4、报价文件的评价

2.4.1按中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十三条规定的“最低评标价法”。

2.4.2“最低评标价法”：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

2.5、确定成交人候选人

询价小组应当从质量、服务及技术均能满足询价文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名成交候选人。

七、采购要求

A包（强电电缆安装施工）预算金额：17.00万元。

询价范围：检验楼1楼配电房增设馈线柜1个，分别敷设新增电缆至各楼层。项目的施工、电缆及附件等材料采购、安装、调试，组织验收，负责相关检测、验收，保证送电等相关工作，确保项目符合国家、行业标准和甲方需求。最终施工范围以询价人审核通过的施工图纸范围为准。

询价人在项目实施过程中可根据项目具体情况保留对以上询价范围调整的权利，中标人需配合询价人工作且不得以此作为索赔、调整中标价的理由。

A包工程量清单（实际工程量以施工图为准）

| 序号 | 名称 | 规格数量 | 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 馈线柜 | 800x1000x2200（宽x高x深mm）1个，板厚度不低于1.0mm | 断路器品牌：正泰 | 含4个整定值为125A的塑壳断路器 |
| 2 | 桥架 | 305m（定制，侧板、横档厚度不低于1.2mm，盖板厚度不低于1.0mm） | 优质品牌 | 一层配电房至各层改造位置层配电箱 |
| 3 | 电缆 | 346m（电缆规格YJV-0.6/1kV-4x50+1x25） | 昆明电缆有限责任公司 | 一层配电室到改造位置层配电箱 |

B包（弱电网络线铺设工程）预算金额：3.00万元

询价范围：通信机房敷设TP、TD接口至各层。共计14个TP、TD接口，28根（其中：1层6根，2层8根，3层4根、4层10根）。本项目TP、TD接口均用超五类8芯网络线。

内容包含项目施工、材料采购、安装、调试，组织验收，负责相关检测、验收等相关工作，最终施工范围以询价人审核通过的施工方案范围为准。

询价人在项目实施过程中可根据项目具体情况保留对以上询价范围调整的权利，中标人需配合询价人工作且不得以此作为索赔、调整中标价的理由。

B包通信部分工程量清单（工程量以实际为准）

| 楼层 | 序号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层 | 1-1 | 167 | 米 | 网络线选用超五类8芯网线 |
| 一层 | 1-2 | 176 | 米 |  |
| 一层 | 1-3 | 181 | 米 |  |
| 二层 | 2-1 | 176 | 米 |  |
| 二层 | 2-2 | 186 | 米 |  |
| 二层 | 2-3 | 192 | 米 |  |
| 二层 | 2-4 | 197 | 米 |  |
| 三层 | 3-1 | 195 | 米 |  |
| 三层 | 3-2 | 205 | 米 |  |
| 四层 | 4-1 | 160 | 米 |  |
| 四层 | 4-2 | 175 | 米 |  |
| 四层 | 4-3 | 189 | 米 |  |
| 四层 | 4-4 | 196 | 米 |  |
| 四层 | 4-5 | 196 | 米 |  |
| 总计 |  | 2597 | 米 |  |

询价人在项目实施过程中可根据项目具体情况保留对以上询价范围调整的权利，中标人需配合招标人工作且不得以此作为索赔、调整中标价的理由。

附件 报价文件格式

昆明市疾病预防控制中心新冠肺炎病毒核酸检测能力提升改造和设备补充项目配电线路

配置服务采购项目

报 价 文 件

(项目编号：KMCDC2021jj002)

供应商 (加盖公章)：

地  址：

联系人：                  联系电话：

日  期：

## 附件一：报价一览表

项目名称：________________________

项目编号：________________

| 编号 | 项目名称 | 交货期及质保期 | 总报价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| A包 |  |  |  |
| B包 |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |
| 人民币大写 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

注：A、B包已整体报价，并承诺如下：

1、我方已详细审核并确认全部询价文件，包括修改文件(如有)及有关附件。

2、我方承诺此报价不低于自身成本，报价含不限于项目施工、材料采购、安装、调试，相关检测、人工、验收等全部费用。

3、一旦我方中标，我方将组建项目组，按时完成询价文件及合同上约定的工作。

4、报价文件中报价一览表内容与报价文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

5、此表请放在报价文件封面后第一页，以方便查找。

供应商(盖章)：

法定代表人或其授权委托人(签字)：

日期：

附件二：报价函

致：采购人

(供应商全称)    授权(授权委托人姓名)为全权代表提交下述文件正本一份参加            采购项目(项目编号：         )询价活动，并对__________________________品目进行询价。为此：

1、提供供应商须知规定的全部报价文件：

a.报价函；

b.报价一览表；

c.分项报价表；

d.技术规格偏离表；

e.按供应商须知和技术规格要求提供的有关文件；

f.资格证明文件；

2、采购品目的总报价为(大写)：         元人民币。

3、保证遵守询价文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

5、愿意向贵方提供任何与该项采购有关的数据、情况和技术资料。

6、所提交的报价文件自询价之日起90天内有效。

7、与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________　电话：____________　传真：____________

供应商(盖章)：

法定代表人或其授权委托人(签字)：

日期：

## 附件三：质量保证书

致：采购人

本书作为     (供应商)       对             (项目编号：               )询价采购提供质量保证的证明。

我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：

1、提供的服务符合国家质量标准、中国有关部门手续完备、具有质量认证证书(或合格证明)；

2、保证甲方在合同产品使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标,提供的服务符合报价文件承诺和所签合同规定的技术要求；

3、保证“售后服务承诺”全部内容的满足。

本保证书自开标日起90日内有效，如我方成交则至服务保质期满为止有效。

供应商(公章)：______________

法定代表人或委托代理人签字：_______

日期：________年_____月_____日

## 附件四：法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年   月   日

经营期限：

姓    名：         性别：    年龄：      职务：

系     (供应商)    的法定代表人。

特此证明。

供应商：      (公章)

日    期：     年  月  日

（法人身份证复印件）

## 附件五：法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我    (姓名)    系          (供应商)         的法定代表人，现授权委托我单位的     (姓名)     为我公司代理人，昆明市疾病预防控制中心发布的               采购项目(项目编号          )的询价活动。代理人在询价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人(签字)：                  年龄：

部    门：                      职务：

代理人无转委权。特此委托。

供应商(盖章)：

法定代表人(签字)：

日期：      年    月    日

| 代理人身份证复印件 |  | 代理人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

## 附件六：分项报价表

项目名称：                                       项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌 规格型号 | 原产地和制造商名称 | 单价 | 总价 | 至最终目的地的运费和保险费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

供应商(盖章)：

法定代表人或其授权委托人(签字)：

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应询价文件。

3、本表须按以上格式对应第五章技术要求部分填写，可自动延伸。

附件七：技术偏离表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 询价文件技术规范、要求 | 报价文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商(盖章)：

法定代表人或其授权委托人(签字)：

注：1、如果不提供技术规格偏离表将视为没有实质性响应询价文件。

2、供应商应对照询价文件技术规格，逐条说明所提供服务和服务已对询价文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投服务的具体参数值。

## 附件八：售后服务承诺

由供应商根据要求及实际情况自行编写。

供应商(公章)：______________

法定代表人或委托代理人签字：_______

日期：________年_____月_____日

附件九：资格证明文件

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的要求：

1.1营业执照；

1.2法定代表人身份证明书及法定代表人身份证；

1.3授权人须提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证；

1.4提供2019年经非本单位的会计师事务所或审计机构审计的财务状况报告及报表复印件（工商登记注册之日起至投标截止时间不满一年的需提供自成立至今的财务报表）；

1.5提供2020年任意连续两个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

1.6参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.7提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料；

1.71 A包：（强电电缆建筑安装工程）具备建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包叁级及其以上资质或输（送）变电工程专业承包叁级及其以上资质。B包：（弱电网络线铺设工程）不特殊要求。

1.72备有效期内的安全生产许可证

1.73配备的项目经理未担任其他在建建设工程项目的项目经理，拟派的施工项目经理须具备贰级及其以上注册建造师执业资格（机电工程），具备有效的安全生产考核合格证书（年检合格），项目经理的注册建造师资格证书及安全生产考核证注册单位须与报价人名称一致，且在今后实施过程中不允许作任何更换（如发生不可抗力因素时，征得甲方书面同意可做更换），必须常驻施工现场，并不得兼任其他项目的管理人员。

1.8报价单位2018年至今没有处于被责令停业，或者投标资格被暂停、取消，或者财务被接管、冻结、破产等状态；没有骗取中标和严重违约、没有处于被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形。投标人2018年至今，没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题，无因投标人违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录的承诺书。

## 附件十：其他

包括询价文件中所有要求提供的资料及还需要提供的证明文件。