昆明市疾病预防控制中心零星维修服务询价函

各位服务供应商：

现拟对安宁麻风村围墙维修，为确保此次维修的安全、可行，将此次维修服务进行公开询价采购，请具备相关技术力量、有服务能力的服务供应商均可参加本次采购活动，并按照附件内容给予报价并附营业执照及相关材料。

一、询价编号：20220509

二、项目预算：人民币25000.00元

三、响应文件的递交：

1、递交截止时间：2022年5月13日下午14:30前；

2、递交地点：滇池度假区紫云路4号昆明市疾病预防控制中心209办公室；

3、不在规定时间内送达到指定地点的响应文件，采购人将不予受理。

四、成交供应商评定原则：

# 根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）满足质量和服务的前提下，采用低价中标法。有效响应文件三家及以上的即可开标。

五、施工地点：安宁市八街镇一六村螺蛳塘麻风疗养院，距离昆明主城区约105公里。

六、询价内容详见附件，报价应包含材料、税金、管理费等全部费用，针对此项目采购人不再支付额外的其他任何费用。

采购人：昆明市疾病预防控制中心

地  址：昆明市滇池度假区紫云路4号

联系人：吴林生 联系电话：0871-64321506

昆明市疾病预防控制中心

2022年5月9日

附件：询价表

| 序号 | 项目名称 | 工程内容及标准 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工挖土方（基槽） | 1.人工挖土方， 2.人工拆除8.3米的危墙 3.清运建筑垃圾 |  |  |
| 2 | 混凝土基础 | 1.人工清基， 2.混凝土找平 |  |  |
| 3 | 地圈梁箍筋∅8 | 1.用∅8的圆钢绑扎地圈梁箍筋 |  |  |
| 4 | 钢筋混凝土地圈梁 | 1.圈梁直筋∅12 2.浇筑C30号混凝土 |  |  |
| 5 | 砖砌围墙（带柱） | 1.砌筑37m3.2m高0.24m厚的围墙 2.砌筑7根3.2m高0.24m厚的围墙柱 |  |  |
| 6 | 围墙双面抹灰 | 1.砖砌围墙双面抹灰找平204㎡ |  |  |
| 7 | 围墙双面刷水泥浆 | 1.在砖砌围墙双面抹灰找平的基础上刷水泥浆204㎡ |  |  |
| 8 | 其他措施费 |  |  |  |
| 9 | 管理费 |  |  |  |
| 10 | 其他规费 |  |  |  |
| 11 | 投标总价 |  |  |  |
| 合计 | 人民币大写： |  |  |  |

报价人：xxxx公司

2022年x月x日